В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», на основании Устава Чайковского городского округа, а также в целях реализации первичных мер пожарной безопасности на территории Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, расположенных на территории Чайковского городского округа (далее - Перечень).

2. Рекомендовать собственникам индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, расположенных на территории Чайковского городского округа, обеспечить наличие первичных средств пожаротушения согласно утвержденному Перечню.

3. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации города Чайковского.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Чайковского, руководителя аппарата Агафонова А.В.

Глава города Чайковского-

глава администрации города Чайковского                                       Ю.Г. Востриков

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации города Чайковского

от _____ № _____

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, расположенных на территории Чайковского городского округа.

1. Собственниками индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан к началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой (объемом не менее 0,2 м3, укомплектованной двумя ведрами) или огнетушителя.

Хранение огнетушителя осуществляется в соответствии с требованиями инструкции по его эксплуатации.

2. У каждого жилого строения должен быть установлен ящик с песком (объемом 0,5 м3, укомплектованный совковой лопатой). Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

3. На территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан из расчета на каждые 400 м2 занимаемой площади, необходимо иметь пожарный щит, укомплектованный первичными средствами пожаротушения, немеханизированным пожарным инвентарем и инструментом: один лом, один багор, два ведра, два огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, одна лопата штыковая, одна лопата совковая, одна емкость для хранения воды объемом не менее 0,2 м3.

4. У входа в индивидуальные жилые дома, в том числе жилые помещения в домах блокированной застройки, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, в которых применяются газовые баллоны, необходимо размещать предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью: «ОГНЕОПАСНО. БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ».

Знак «ОГНЕОПАСНО. БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ» следует размещать таким образом, чтобы зрительное восприятие знака не зависело от положения ворот или дверей (открыто, закрыто).

Знак «ОГНЕОПАСНО. БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ» должен быть прямоугольной формы со сторонами 200х400 мм, иметь белый фон, по краям на расстоянии 5 мм от края - черную кайму шириной 5 мм.

Цвет шрифта контрастный черный, высота букв 35 мм, ширина 20 мм, толщина линий 5 мм.

Надпись: «ОГНЕОПАСНО. БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ» выполняется по центру в две строки, расстояние между строками 20 мм.

5. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

Примечание:

1. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

2. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, газовых колонок), за исключением 1 баллона, объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.

3. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи: «ОГНЕОПАСНО. ГАЗ».

# Text boxes

Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан, расположенных на территории Чайковского городского округа

Рег. номер

Дата рег.

МНПА