# В соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 г. № 167, Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. №644, постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2016 г. №1134 «О вопросах осуществления холодного водоснабжения и водоотведения», Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 17 декабря 2007 г. №333, Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемые:

  - нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, сбрасывающих сточные воды через централизованную систему водоотведения АО «Уралоргсинтез» в р. Чёрная;

1.2 нормативы водоотведения (сброса) по составу промышленно-ливневых сточных вод для абонентов, сбрасывающих сточные воды через централизованную систему водоотведения АО «Уралоргсинтез» в р. Чёрная.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и разместить на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы администрации Чайковского городского округа по инфраструктуре.

Глава городского округа – глава администрации Чайковского городского округа Ю.Г. Востриков

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Чайковского городского округа

от __________ № ________

НОРМАТИВЫ

водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, сбрасывающих сточные воды через централизованную систему водоотведения АО «Уралоргсинтез» в р. Чёрная

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Единицы измерения | Допустимая к сбросу концентрация загрязняющего вещества в сточных водах абонентов, Сндс (мг/дм3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температура | оС | +40 |
| 2 | Реакция среды (рН) | Ед. | 6,0-9,0 |
| 3 | Аммоний-ион | мг/дм3 | 26,316 |
| 4 | БПК полное | мг/дм3 | 157,895 |
| 5 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 121,774 |
| 6 | Железо общее | мг/дм3 | 0,943 |
| 7 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 25,0 |
| 8 | АСПАВ | мг/дм3 | 2,252 |
| 9 | Сульфат-анион | мг/дм3 | 162,075 |
| 10 | Хлориды | мг/дм3 | 160,95 |
| 11 | ХПК | мг/дм3 | 476,19 |

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Чайковского городского округа

от __________ № ________

НОРМАТИВЫ

водоотведения (сброса) по составу по составу промышленно-ливневых сточных вод для абонентов, сбрасывающих сточные воды через централизованную систему водоотведения АО «Уралоргсинтез»  в р. Чёрная

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Единицы измерения | Допустимая к сбросу концентрация загрязняющего вещества в сточных водах абонентов, Сндс (мг/дм3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температура | оС | +40 |
| 2 | Реакция среды (рН) | Ед. | 6,0-9,0 |
| 3 | Аммоний-ион | мг/дм3 | 0,5 |
| 4 | БПК полное | мг/дм3 | 3,0 |
| 5 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 7,55 |
| 6 | Железо общее | мг/дм3 | 0,1 |
| 7 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,05 |
| 8 | АСПАВ | мг/дм3 | 0,5 |
| 9 | Сульфат-анион | мг/дм3 | 100 |
| 10 | Хлориды | мг/дм3 | 122 |
| 11 | ХПК | мг/дм3 | 30 |

# Text boxes

Об утверждении нормативов

водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, сбрасывающих сточные воды через централизованную систему водоотведения АО «Уралоргсинтез» в р. Черная

Рег. номер

Дата рег.