В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2013 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пунктом 61 постановления Правительства Российской Федерации от 12 февраля  1999 г. № 167 «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов МУП «Водоканал», сбрасывающих сточные воды через централизованную систему водоотведения Чайковского городского округа.

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Чайковского городского округа по инфраструктуре.

Глава городского округа –

глава администрации

Чайковского городского округа	          Ю.Г. Востриков

УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением администрации

Чайковского городского округа

от ________________ №______

НОРМАТИВЫ

водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов МУП «Водоканал», сбрасывающих сточные воды через централизованную систему водоотведения Чайковского городского округа.

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Единицы измерения | Допустимая к сбросу концентрация загрязняющего вещества в сточных водах абонентов, Сндс (мг/дм3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температура | оС | +40 |
| 2 | Реакция среды | ед. рН | 6,0-9,0 |
| 3 | Аммоний-ион | мг/дм3 | 2,41 |
| 4 | БПК полное | мгО2/дм3 | 316,304 |
| 5 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 190,094 |
| 6 | Железо общее | мг/дм3 | 0,608 |
| 7 | Медь | мг/дм3 | 0,007 |
| 8 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 1,00 |
| 9 | Нитрат-анион | мг/дм3 | 40,0 |
| 10 | Нитрит-анион | мг/дм3 | 0,080 |
| 11 | АСПАВ | мг/дм3 | 2,243 |
| 12 | НСПАВ | мг/дм3 | 0,787 |
| 13 | Сульфат-анион | мг/дм3 | 151,93 |
| 14 | Сухой остаток | мг/дм3 | 1074,742 |
| 15 | Фенол | мг/дм3 | 0,006 |
| 16 | Фосфаты (по фосфору) | мг/дм3 | 0,508 |
| 17 | Хлориды | мг/дм3 | 112,016 |
| 18 | Формальдегид | мг/дм3 | 0,143 |
| 19 | ХПК | мгО2/дм3 | 328,587 |
| 20 | Хром (VI) | мг/дм3 | 0,044 |

# Text boxes

Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, сбрасывающих сточные воды через централизованную систему водоотведения Чайковского городского округа

Рег. номер

Дата рег.