В соответствии с  Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российский Федерации от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 22 мая 2020 г. № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», на основании Устава Чайковского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, сбрасывающих сточные воды через централизованную систему водоотведения АО «Уралоргсинтез» в р. Чёрная (Чайковский городской округ).

- Признать утратившим силу постановление администрации Чайковского городского округа от 06.09.2019 г. № 1506 «Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, сбрасывающих сточные воды через централизованную систему водоотведения АО «Уралоргсинтез» в р. Черная».

3.  Разместить постановление на официальном сайте администрации Чайковского городского округа.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Чайковского городского округа по инфраструктуре, начальника управления.

Глава городского округа-

глава администрации

Чайковского городского округа                                                      А.В. Агафонов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации

Чайковского городского округа

от                       №

- НОРМАТИВЫ

водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, сбрасывающих сточные воды через централизованную систему водоотведения АО «Уралоргсинтез» в р. Чёрная

(Чайковского городского округа)

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Единица измерения | Допустимая к сбросу концентрация загрязняющего вещества в сточных водах абонентов, Нс (мг/дм3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 7,8 |
| 2 | ХПК | мг/дм3 | 457,94 |

II.	НОРМАТИВЫ

водоотведения (сброса) по составу промышленно-ливневых сточных вод для абонентов, сбрасывающих сточные воды через централизованную систему водоотведения АО «Уралоргсинтез» в р. Чёрная

(Чайковского городского округа)

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Единица измерения | Допустимая к сбросу концентрация загрязняющего вещества в сточных водах абонентов, Нс (мг/дм3) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аммоний-ион | мг/дм3 | 0,5 |
| 2 | БПК полное | мг/дм3 | 3,0 |
| 3 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 7,45 |
| 4 | Железо общее | мг/дм3 | 0,1 |
| 5 | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,05 |
| 6 | АСПАВ | мг/дм3 | 0,5 |
| 7 | Сульфат-анион | мг/дм3 | 100 |
| 8 | Хлориды | мг/дм3 | 300 |
| 9 | ХПК | мг/дм3 | 30 |